27.05.2010 Главному Федеральному инспектору Представительства Президента Российской Федерации в ЮФО по Республике Ингушетия

представлена информация о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях по проверке   исполнения законодательства об обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  в специализированных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, в которых проживают престарелые, инвалиды и дети:

На территории республики расположено 4 учреждений такого типа, в том числе:

1)  Республиканский социально-реабилитационный центр  расположен  по адресу: ст.   Троицкая,  ул. Зеленая зона №1.

2)    Троицкий  детский  противотуберкулезный   профилактории расположен  по адресу:  ст. Троицкая, ул.Речная  №1.

3)   Детский дом-интернат для умственно отсталых детей  расположен по адресу:  ст. Троицкая,  ул. Тбилисская №1.

4) Психоневрологический дом-интернат расположен по адресу: с.Пседах ул.Нурадилова,1.

Республиканский социально-реабилитационный  центр.

Расположен в ст.  Троицкая по ул. Зеленая зона №1, ведомственная принадлежность- Министерство труда и социального обеспечения РИ. Открыт в 1998г. постановлением Правительства РИ № 103 от 28.05.98г для социальной реабилитации детей малоимущих семей и лишенных родителей на базе приспособленного лагеря отдыха детей им. Комарова в ст.Троицкая. Первоначально рассчитывался на содержание 25 детей, но в ходе эксплуатации их число возросло до 60 человек.  В настоящее время учреждение находится на собственной огороженной территории общей площадью   15000 м2(1,5 га), что составляет 250 м2. на одно место, при норме 40 м2.

В наборе основных и вспомогательных зданий и сооружений имеются:

-  жилой корпус;

-  учебный корпус с классными    помещениями ;

-  летние жилые домики;

-  крытые детские площадки;

-  прачечная с душевой;

-  складской корпус.

В ходе проверки соблюдения норм устройства и зонирования территории, набора помещений, их площадей, планировки, отделки и обеспеченности оборудованием и инвентарем, установлены существенные нарушения требований СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей» и СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей».

Правила размещения объектов по функциональным зонам и санитарные разрывы между корпусами соблюдаются. Территория в административно-жилой зоне достаточно озеленена и освещена. Отсутствуют групповые спортивно-игровые площадки с беговыми дорожками и оборудованием для игр и гимнастических занятий.

Все основные жилые и учебные здания имеют автономное водяное отопление от собственной котельной на газовом топливе, централизованное водоснабжение от систем обеспечения водоснабжения ст. Троицкая и канализацию на общем выгребе. Водоснабжение обеспечено с перебоями до 2 часов в сутки и поэтому вода резервируется в напорной башне и колодезной емкости на территории учреждения.

Основной жилой корпус, поскольку не является типовым, не имеет и не может иметь деления на групповые ячейки, обеспеченные отдельным набором помещений санитарно-бытового назначения. Спальные комнаты расположены в смежных однотипных помещениях площадью 22,5- 23,0м2. Из них 5 комнат общей площадью 116,7м2 заняты школьниками в количестве 45 человек, которые спят по 8 человек в комнате на двухъярусных кроватях, что составляет 2,3 м2. на 1 человека, при норме 4,0 м2. на 1 ребенка школьного возраста в соответствии с п.2.2.74 СанПиН 2.4-1201-03, и 6,0 м2 на 1 ребенка школьного возраста по табл. 2.1 СП 2.4-990-00. Одна спальная комната площадью 22,5 м2 занята детьми дошкольного возраста в количестве 10 человек, которые тоже спят на двухъярусных кроватях, в нарушение п.2.4.6 СП 2.4.990-00, и фактическая площадь на одного ребенка составляет 2,25 м2, при норме 3,0 м2 на 1 дошкольника.  В 4 комнатах площадью 22,5-23,0 м2 имеется по 2 оконных проема общей площадью остекленной поверхности 4,2 м2 и в двух комнатах площадью по 23 м2 по 4 окна общей площадью по 8,4 м2, что обеспечивает соотношение площадей окна и пола соответственно 1:6 и 1:3, при норме 1:8 и создает условия для достаточного естественного освещения комнат. Окна оборудованы форточками для проветривания помещений. Искусственное освещение осуществляется за счет подвесных ламп накаливания, при том, что рекомендуются люминисцентные лампы рассеивающего типа. Обеспеченность твердым инвентарем недостаточная. На 60 мест имеются всего 5 тумбочек, 24 ячейки для индивидуальных предметов личной гигиены и 16 индивидуальных шкафчиков. Часть инвентаря изношена и требует ремонта или замены. Одна комната площадью 23,0 м2 является игровой для дошкольников, что недостаточно при норме 50,0 м2 на группу из 10 человек (СП 2.4.990-00 таблица №2.1).

Внутренний санузел имеется только для дошкольников, площадью 12,3

м2 при норме 8 м2 из расчета 0,8 м2 на 1 человека. Для детей школьного возраста, в нарушение п.2.4.20 СанПиН 2.4.1201-03, не выделены в жилом корпусе раздельные мужской и женские санузлы, оборудованные сантехническими приборами из расчета: 1 унитаз и 1 умывальник на 4 человек, 1 ногомойник на 5 человек , 1 писсуар на 5 мальчиков. В этих условиях в зимний период и ночное время они пользуются санузлом для дошкольников, что делает данный санузел недостаточным по площади и сантехническому оборудованию и не позволяет в должной степени соблюдать дезинфекционный режим и поддерживать гигиеническое состояние. Ввиду необеспеченности основного жилого здания достаточным количеством санузлов построены 2 надворных туалета (мужской, женский) по 3 кабины для детей школьного возраста и персонала. Рядом с туалетами оборудован групповой умывальник для соблюдения личной гигиены.

Для всех воспитанников выделена душевая в прачечном корпусе на 4 рожка при норме 1 рожок на 5 человек, т. е. требуется 12 рожков. Кроме того, в жилом корпусе согласно СП 2.4.990-00, не выделен санузел для персонала с унитазом и умывальником, нет комнаты личной гигиены девочек, оборудованной биде с гибким шлангом, умывальником и унитазом, нет отдельного раздевального помещения с сушилкой площадью из расчета 0, 7м2 на одного человека. Не выделены комнаты для стирки и сушки мелких вещей, комнаты для глажения и чистки одежды, комнаты для хранения колясок и санок, комнаты для воспитателя.

Для детей  школьного возраста    нет комнат для подготовки к  урокам (норма 3 м2 на 1 ученика с необходимым инвентарем и оборудованием), для этого используются классные помещения. Учебные занятия и приготовление уроков организовано в приспособленных помещениях надворных зданий с общей площадью 108 кв.м.. что недостаточно при расчете 36 кв.м. на группу из 10 чел. и составляет 60% от нормы по табл.2.1 СП 2.4.990-00 .

В одном из помещений спального корпуса выделен актовый зал площадью 43,3 м2 в качестве комнаты для отдыха школьников при норме 60 м2 из расчета 1,2 м2 на 1 человека.

Медобслуживание   обеспечивается   медпунктом   из      двух   смежных помещений с внутренним сообщением, в том числе кабинет медсестры на 12 м2 при требуемой норме 14 м2 и изолятор на 16 м2 без санузла, при требуемой норме 18 м2 с отдельным санузлом. В наборе необходимых помещений медицинского назначения согласно пункту 2.2.9.1. СанПиН 2.4.1201-03 должны быть предусмотрены следующие помещения: - кабинет врача педиатра площадью не менее 12 м2; -кабинет психоневролога-психолога площадью не менее 14 м2; -кабинет психотерапии площадью не менее 18 м2; -процедурный кабинет площадью 18 м2; -санитарный узел для персонала.

Согласно установленному перечню по приложению №2 к СанПиН 2.4.12.01-03 на медицинском пункте не хватает сухожарового шкафа, шкафа для медикаментов и инструментов, холодильника для вакцин, бактерицидного облучателя, шкафа с набором средств противошоковой терапии и реанимации, шкафа для хранения медицинской документацией.

Для детей всех групп и возрастов имеется столовая в отдельном здании с пищеблоком. Площадь столового зала - 77м2, что недостаточно, согласно требований СанПиН 2.4.12.01-03 для одновременной посадки 60 детей, так как требуется 90 м2 из расчета 1,5 кв.м на 1 человека, поэтому дети обедают в 2-3 смены. В столовом зале установлен 1 умывальник для мытья рук перед едой, при требуемой норме 3 умывальника, из расчета 1 умывальник на 18 человек. В составе помещений пищеблока имеется варочный цех- 30 м2, посудомоечный цех - 12 м2 (при норме 16м2) и холодильный цех. Из предусмотренных СанПиН 2.4.1201-03 подразделений в пищеблоке отсутствуют мясорыбный, овощной и хлеборезный цеха, нет низкотемпературной камеры, бытовой комнаты для персонала, помещений для мытья и хранения тары и т.д..  Кухонная и столовая посуда, и разделочный инвентарь в достаточном количестве и промаркированы. Посудомоечный цех оборудован трехгнездными ваннами, вода подогревается в «титане» на газовом топливе, вентили на кранах неисправны. Режим обеззараживания и мойки посуды соблюдается. В отдельном надворном здании имеется прачечная с душевыми кабинами с набором помещений для стирки белья-15 м2, комната для глажения, ремонта и хранения чистого белья-10 м2, комната для душевой на 4 рожка и раздевалка. Сушка белья проводится вывешиванием на улицу, так как нет сушильной комнаты. В указанных помещениях стены и полы отделаны согласно требованиям санитарных норм. Соблюдается поточность и режим предварительного замачивания и стирки белья.

Детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Ведомственная принадлежность - Министерство труда и социального обеспечения, находится в ст. Троицкая по улице Тбилисская №1. Построено как типовое учреждение в 60-70 годы и в советский период содержал более 200 воспитанников. В настоящее время функционирует без изменения первоначального профиля и назначения.

Согласно свидетельству о регистрации за № 639 от 20.05.98г. дом-интернат, как государственное учреждение, финансируемое из бюджета РИ, предназначен для постоянного проживания детей-инвалидов в возрасте 4-18 лет, нуждающихся в уходе, в бытовом и медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, в обучении и воспитании.

Учитывая различие норм обеспечения, режима содержания и обслуживания, в зависимости от возраста, пола, характера и тяжести заболевания, установлено, что все воспитанники, в количестве 29 человек по списочному составу на момент проверки   находятся 29 человек,  по основному диагнозу страдают психоневрологическими заболеваниями с умственной отсталостью различной степени. Из них в 1 корпусе содержатся  10 детей преимущественно  с диагнозом  олигофрения   различной степени, во  2-м учебно-жилом корпусе размещено   10 чел.  разных возрастов с тяжелыми  нарушениями психического и физического развития, которые  являются постельными больными, нуждаются в постоянном уходе и содержатся в отдельной группе палат с выделенным персоналом нянек.  Лица в состоянии  психической реабилитации  в количестве 2 мальчиков и 2 девочек подросткового возраста содержатся  в 2 изолированных  комнатах с кухней административного корпуса.  Во всех  корпусах воспитанники мужского и женского пола  всех возрастов содержатся в изолированных палатах.  С  учетом интеллектуальных способностей, выделен обучаемый контингент-7 человек, которые обучаются по специальной программе.

Располагается учреждение на окраине жилой зоны ст. Троицкая и занимает   собственную огороженную территорию площадью 12 948 кв.м , при норме не менее 2,2га-22000кв.м . абз-5 гл-2.СП № 4076-86 от 6.03.86г Имеет сплошную ограду из железо-бетонных плит высотой до 2,0м.. На задней части территории имеется закрытый подземный котлован-выгреб  поглощающего типа для канализационных стоков учреждения, площадью до 2464 кв.м (бывший пожарный резервуар). Правила размещения объектов по функциональным зонам и санитарные разрывы соблюдаются. Зона расположения объектов проживания, обучения и отдыха озеленена до 45-50%, разбита на клумбы. Дорожки и площадки имеют ровное, асфальтированное или бетонированное покрытие и оборудованы уличными фонарями. Ввиду отсутствия слепых детей, на пешеходных дорожках и площадках не предусмотрены профилированные уклоны, шероховатые поверхности и специальные ограждения, но имеются скамейки для отдыха детей с дефектом опорно-двигательного аппарата.   На     территории учреждения нет площадок с оборудованием для гимнастических и игровых занятий, согласно приложения 1к СП № 4076-86 от 6.03.86г и нет открытых летних веранд для отдыха и тихого часа на   свежем воздухе, согласно приложения  2 СП № 4076-86 от 6.03.86 г.

В нарушение   абз-15 гл.2 СП № 4076-86 от 06.03.86г., хозяйственная зона застроена нетиповыми   зданиями   и   сооружениями, в том  числе  банно-прачечный   комплексом,  мастерской, складом  и не имеет самостоятельного выезда на улицу.

В составе основных и вспомогательных зданий и сооружений имеются:

- административный  вновь построенный корпус;

- 2 учебно-жилые двухэтажные корпуса;

- столовая-пищеблок;

- спорткомплекс-спортзал;

- мастерская-столярка;

- банно-прачечный комплекс

- гаражное отделение на 2 бокса со складскими помещениями;

- котельная /централизованная/;

- навесы /2 сооружения/; -КПП у входа.

Водоснабжение объекта централизованное и обеспечивается  от собственной артсважины  на территории учреждения. Все основные здания и сооружения канализованы с выводом нечистот и стоков в автономные выгребные ямы  в количестве 7 шт.  Отопление централизованное, через разводящую сеть подземных теплотрасс, от собственной котельной во дворе на газовом топливе.

Во всех учебно-жилых корпусах вследствие значительного сокращения контингента отмечается достаточный набор  и площади помещении, в том числе спальных, игровых, учебных, санузлов и т.д., что позволяет соблюдать установленные нормы площади на 1 чел. Однако, имеются недостатки  в их оснащении оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями   абзаца 2.гл.5 СП № 4076-86 от 06.03.86года.

Естественное и искусственное освещение обеспечено за счет двойных окон, оборудованных форточкой для проветривания. Полы дощатые. Нет умывальников (норма 1 умывальник  на палату) с проточной водой и предметами   личной гигиены, согласно требованиям  гл.5СП № 4076-86 от 06.03.86г  В каждой палате имеется  платяной шкаф, стол и стул. В учебных кабинетах столы и стулья расставлены правильно по отношению к свету, но их конструкция и размеры не учитывают возрастные группы.

На 2 этаже учебно-жилого корпуса № 1  туалет не оборудован вытяжной вентиляцией, водосливным устройством и умывальником, В умывальных часть краников неисправна, что является нарушением требований абз11гл52СП № 4076-86 от 06.03.86 г.      В корпусе №2 с преимущественным содержанием лиц женского пола, имеется комната личной гигиены, которая находится в запущенном состоянии.

В жилых и учебных комнатах, в медицинском кабинете и в комнате персонала нет умывальников, что является нарушением  абз.11гл.52СП № 4076-86 от 06.03.86 г.

Трудовое обучение обучаемых групп в количестве 15 человек, в т.ч. 3 мальчика и 12 девочек организовано в швейной и столярной мастерских на территории учреждения.

Столярная мастерская расположена в хозяйственной зоне, в отдельном надворном одноэтажном здании с соблюдением санитарного разрыва от жилых корпусов. Производственный цех площадью 40м2 оборудован бытовым деревоперерабатывающим станком для распилки, фугования и сверления дерева. Вращающиеся механизмы станка защищены. Наружная дверь не оборудована тамбуром, что создает условия для прямого притока воздуха в цех и нарушение микроклимата рабочих мест- п.4.3 2.2.1.1312-03. Имеется 2 одинарных окна без форточек. Бытовая комната используется для хранения инструментов и продукции производства. Нет рукомойника для соблюдения личной гигиены. - абз11гл52СП № 4076-86 от 06.03.86г.

В корпусе № 2 выделена комната для швейной мастерской площадью 36,4 м2 на 6 рабочих мест, что составляет 6 кв.м  на одно рабочее место. Освещение комбинированное, достаточное. Не предусмотрено локальное освещение рабочих мест.    Отсутствуют рукомойник с предметами личной гигиены.- абз11гл52СП № 4076-86 от 06.03.86г        Медпункт общей площадью 24 кв.м. расположен в приспособленном помещении жилого корпуса №1, обслуживается  работниками со средним медицинским образованием, которые осуществляют выполнение назначенных процедур и могут оказать первую медпомощь. В составе медпункта нет изолятора, оборудованного санузлом и инвентарем, также нет процедурного кабинета, нет кабинета врача, кабинета ЛФК, кабинета психиатра, логопеда и др. специалистов. В рабочем кабинете, который служит процедурной, нет умывальника с проточной водой. Из оборудования нет сухожарового шкафа и стерильного стола  абз. 11 гл.5 2  СП № 4076-86 от 06.03.86г.

Для организации спортивно- оздоровительных мероприятий на территории учреждения построен двухэтажный спорткомплекс, в составе помещения которого имеется спортзал, различные тренажерные кабинеты и кабины для раздевания и душевых. Спортивный зал площадью 288 кв.м (12Х24м), высотой 5,5м2, освещается двойными зарешеченными окнами, без фрамуг, общей площадью 21,6 кв.м ,что составляет соотношение площадей окон и пола 1/13 и не обеспечивает достаточное естественное освещение. Нет условий для достаточной вентиляции и воздухообмена основных и вспомогательных помещений. п.25 Правил  утв Мин образ СССР от 19.04.79 г.  Пол дощатый, ровный, окрашен масляной краской. Зал оборудован волейбольной сеткой. Отопительные приборы закрыты перфорированными щитами. У входа в зал, по обе стороны прихожей, имеются   помещения для душевых и раздевания.

Пищеблок расположен в отдельном здании и осуществляет приготовление и выдачу пищи, которая в специальных ведрах и кастрюлях поступает в столовую, и по палатам для тяжелых больных. Имеет в своем составе варочный цех площадью 32м2, пять однотипных смежных помещений для мясного, овощного, хлеборезных и других цехов, каждый площадью от 17 до 22м2. В отдельном помещении площадью 17,5м2 имеется посудомоечный цех, оборудованный эмалированной ванной с 2 кранами горячей и холодной воды для мойки кухонной посуды и стеллажом для ее хранения.  Вода подогревается в отдельном водонагревательном «титане». Варочный и посудомоечный цеха оборудованы сообщающейся системой приточно-вытяжной принудительной вентиляции, которая исправна. Все производственные помещения имеют отделку стен на высоту 1,7м и полов керамической плиткой.  Для хранения скоропортящейся  продукции выделен холодильный склад, оборудованный холодильной камерой и 3 бытовыми холодильниками. из которых 1 неисправен.  Имеется бытовая комната с условиями для смены и хранения специальной одежды и  соблюдения личной гигиены. Кухонная посуда и разделочный инвентарь в достаточном количестве и промаркированы. Режим мытья посуды соблюдается.  Уборочный  инвентарь имеется и промаркирован. Текущая уборка проводится с применением дезсредств.   Столовая находится в отдельном помещении корпуса №1 , общей площадью 87.6 м2 и имеет в составе помещений: столовый зал- 49.5м2 , раздаточную- 18.1м2 и посудомоечный цех-10м2. Столовый зал рассчитан на 24 посадочных мест, что составляет 2,0м2 на 1 чел., при норме 1,3м2. Освещение комбинированное за счет 3 двойных засеченных окон, оборудованных форточкой, и светильников с лампами накаливания, на которых плафоны частично разбиты. Стены и потолок имеют известковое покрытие. На высоту 1,7м стены окрашены масляной краской. Пол покрыт линолеумом. Столовый зал не обеспечен  умывальниками (норма 1 точка на 15 посадочных мест)- абз 59-гл. 3 СП № 4076-86 от 06.03.86г. В смежном помещении находится раздаточная, которая сообщается со столовым залом через 2 окна, оборудованных раздельными столами для подачи пищи и приема грязной посуды. Посудомоечный цех расположен в отдельном помещении и оборудован 2 - гнездной ванной, столами для  приема грязной посуды и сушильной сеткой для чистой посуды. Обеззараживание посуды производится в отдельной промаркированной емкости. Вода нагревается в емкости с электрическим подогревом. Стены на высоту до 1,7 м и полы отделаны керамической плитой. Пол не имеет уклона с водосточным трапом.- п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 Планировка и оборудование помещения, в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01,  создает условия для соблюдения режима поточности чистой и грязной посуды с обеспечением их раздельного движения. Режим обеззараживания и мытья посуды соблюдается. Уборочный инвентарь и дезсредства имеются. Текущая уборка проводится регулярно с применением дезсредств.

Банно-прачечный комплекс расположен в отдельном одноэтажном здании на территории учреждения и предназначен для периодического купания воспитанников и  стирки постельного и нательного белья. Здание канализовано с отведением  стоков  в собственный выгреб  и обеспечено холодной и горячей проточной водой. Помещения с влажным режимом полы отделаны метлахской плитой  с устройством уклона и сливного трапа, стены облицованы глазурованной плитой,   производственные помещения оборудованы   приточно- вытяжной  вентиляцией. Набор и планировка помещении  прачечной  и обеспеченность  оборудованием и инвентарем создают условия для приема, сортировки  и стирки  грязного белья, а также для сушки, глажения и выдачи чистого белья с соблюдением поточности технологического процесса.  Купание воспитанников осуществляется регулярно через каждые 7 дней под присмотром няньки  со сменой  белья. Текущая уборка помещении проводится  с применением дез средств

В ходе санитарного обследования по выявленным нарушениям в части санитарно- технического   состояния  и  по вопросам организации    санитарно-гигиенических  мероприятий  приняты меры  административного воздействия и даны соответствующие предложения.

2.Троицкий  детский  противотуберкулезный   профилактории

Троицкий детский противотуберкулезный профилакторий   является филиалом Ингушского Республиканского противотуберкулезного диспансера, деятельность которого лицензирована 09.10.2007 года,  за №06-01-000021 на основании санитарно-эпидемиологического заключения  от 14.09.2009 года за № 06ИЦ.01.000М.0001.39.09.07.

Общая площадь 609 м.кв. Рассчитан на 40 койко-мест и осуществляет деятельность по лечению в установленной схеме и оздоровлению  инфицированных туберкулезом детей в возрасте от 3 до 16 лет  в течении  3-6 месяцев. Расположен в жилой зоне населенного пункта с нарушением  п. 2.2ю СанПиН 2.1.3. 1375-03 и размещен в одноэтажном приспособленном здании бывшего терапевтического стационара на собственной огороженной  и благоустроенной территории, с выделенными функциональными зонами. Площадь земельного участка на одного воспитанника составляет 84.8кв.м, при 150 кв.метрах, регламентированных (п. 2.1.2. СанПиН 2.4.990-00). Хозяйственная зона не изолирована  от остальной территории зелеными насаждениями и не имеет самостоятельного въезда  с улицы (п.2.1.15 СанПиН 2.4.990-00). Для сбора мусора  и бытовых отходов  на площадках из твердого покрытия  установлены мусоросборники, вывоз мусора осуществляется по договору с Сунженским ПУЖКХ,  выделено место для выбивания ковров, сушки белья и надворные туалеты. В составе зданий и сооружений имеется основной спальный корпус, пищеблок, склад продуктов, прачечная, навес-аренда, кательная и др.

Здание обеспеченно централизованным водоснабжением  и канализацией  с выводом стоков в трехкамерный водонепроницаемый септик  на территории двора.

Отопление водяное, в качестве нагревателей  применяются трубчатые нагревательные элементы, расположенные под оконными проемами.

Окна двойные, оборудованы форточкой и создают условия для достаточного  искусственного освещения и проветривания помещений. Температура и относительная влажность воздуха в жилых помещениях в пределах нормы и составляют на момент проверки t-ра 21.70, относительная влажность 38,7%. Искусственное освещение обеспечено лампами  накаливания, часть из которых не оборудованы защитной арматурой в нарушение п.2.5.14 СанПиН 2.4.990-00. В наборе помещений, рассчитанных на 40 воспитанников, имеются:

- 5 спальных комнат  общей площадью 115 м.кв,  т.е. на одного человека 2.9 кв. м  при норме 6.0 кв. м (п. 2.2.7.5 СанПиН 2.4.1.1201-03);

- 2 классных кабинета  общей площадью 47 кв. м,  т.е. 1.2 кв.м на одного учащегося  при норме 3 кв.м (п.2.2.7.5. СанПиН 2.4.1.1201-03).

- 1 игровая комната общей площадью 36 кв.м при норме 5 кв.м на группу из 10 человек.

Из функциональных помещений имеются физиотерапевтический кабинет, функциональный кабинет.

Ренгенологический кабинет размещен в помещениях, встроенных в основное здание, но не работает в течение последних трех лет  из-за неисправности оборудования. Внутренние санитарные узлы  по площади, количеству сантехнических приборов     и внутренней отделке не соответствуют требованиям  СП 2.4.990-00, в которых предусмотрены раздельные туалеты с кабинами  из расчета 2 унитаза и один писсуар на 5 мальчиков  и два унитаза на 5 девочек.  Водосливные бачки унитазов и краны на рукомойниках  неисправны. Кроме того, имеется общая умывальная  на 2 раковины с неисправными кранами с подводом холодной воды, горячая вода отсутствует, что не соответствует требованиям (п.2.7.10. СанПиН 2.4.990-00). Душевая обшей площадью 4.8 м.кв. на 1 место, расположена в смежном помещении с умывальной  комнатой, оборудована ванной со смесителем на 1 рожок,  при норме 1 рожок на 5 человек (п. 2.2.2.6.  СанПиН 2.4.990-00). Установлен водонагреватель на газовом топливе.

Дети в спальных помещениях  размещены по 6-8 человек, при норме 2-3 (п. 2.2.2.6.  СанПиН 2.4.990-00).

Медицинский блок состоит из врачебно-процедурного кабинета, оборудованного необходимой мебелью, медицинским оборудованием и медикаментами. Комнаты дежурной мед сестры.  Для обеззараживания воздуха и поверхностей  помещений используются безозоновые бактерицидные лампы в количестве 4 штук, облучатель бактерицидный передвижной.

В наборе бактерицидного блока отсутствует  приемно-карантинное отделение и изолятор (п. 2.2.2.12.  СанПиН 2.4.990-00).

Стирка белья осуществляется в надворной прачечной  которая расположена в одном производственном помещении  с пищеблоком и по площади,  набору помещений   и оборудования  не создает условия  для соблюдения  поточности технологического процесса  (п. 2.3.1.2.  СанПиН 2.4.990-00).

Обеденный зал не имеет у входа  рукомойников, принорме 1 на 18 человек с предметами личной гигиены  (п.2.2.8.5. СанПиН 2.4.1201-03).

Все производственные процессы на пищеблоке: варка блюд, разделка продуктов и мойка посуды, совмещены в одном помещении, которое не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и над  варочными печами  не установлены вытяжные зонты (п. 2.2.8.2.  СанПиН 2.4.1201-03 и п.п. 3.2.6.СП 2.3.6.1079-01).

Вся регламентированная документация по питанию ведется медицинским работником, кладовщиком. Ежедневно составляется меню-раскладка, проводится бракераж  готовых блюд,  осмотр открытых участков тела работников пищеблока  на гнойничковые заболевания  и зева на катаральные явления. Суточные пробы готовых блюд отобраны и хранятся 48 часов. Контроль за правильностью отбора и хранения готовых блюд проводит мед работник. Постельное белье в спальных комнатах промаркировано  в соответствии со списками. Смена белья проводится каждые 7 дней  и по мере загрязнения. Для грязного белья  имеются полиэтиленовые мешки. На каждого воспитанника имеются по три комплекта постельного  белья. Имеющийся  твердый инвентарь (кровати, тумбочки, шкафы для одежды и обуви) изношен и требует замены. Количество стульев, тумбочек в спальных комнатах не соответствует числу проживающих (п. 2.4.9. СанПиН 2.4.990-00).

Санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительно, отмечаются многочисленные трещины и дыры на стенах, на полу местами поврежден линолеум. Косметический ремонт последний раз проводился в 2007 году. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранится в специально отведенном месте.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия были обнаружены  нарушения в части  соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, а именно:  обеденные столы после каждого приема пищи  обрабатываются ветошью, смоченной  в 3% растворе хлорной извести,  столовая и чайная посуда  после каждого мытья погружается  в дезинфицирующий раствор,  что не соответствует требованию п. 2.11.22.  СанПиН 2.4.990-00. Весь медицинский, преподавательский и административный  состав 54 человека.  Периодические медицинские  осмотры проходят несвоевременно

Психоневрологический дом-интернат.

Психоневрологический дом-интернат расположен по адресу: с.Пседах ул.Нурадилова,1. Размещен в 5-7 метрах от трассы Малгобек - Пседах, в жилой зоне. Земельный участок площадью 5450 кв.м, площадь застройки 1207,2 кв.м. Территория учреждения благоустроена, озеленена, ограждена, освещена. Имеет разделения на зоны: хозяйственную, административную, жилую. На территории размещены следующие строения: прачечная, склад с овощехранилищем, пищеблок, административный корпус, гараж, медицинский пункт, жилой двухэтажный корпус. В психоневрологическом доме-интернате постоянно проживающих и получающих лечение - 71 человек. Ежегодно дом - интернат подвергается текущему косметическому ремонту, несмотря на это, такие помещения, как жилой корпус, пищеблок, прачечная требуют капитального ремонта. Жилой корпус - здание двухэтажное, год постройки 1956г.

На 1 этаже 8 помещений из них:

- 1 палата на 8 коек, площадь – 24кв.м.;

- 1 палата на 7 коек, площадь – 20кв.м.;

- 4 палаты по 5 коек, площадь - по 12 кв.м.;

- 2 комнаты для отдыха персонала, площадью по 25-30 кв.м.

На первом этаже также размещены: красный уголок, сан.узел. Стены побелены известковым раствором, панели окрашены голубой краской, пол выстлан линолеумом. В «красном уголке» установлены стулья, телевизор. Сан.узел – подведено проточное водоснабжение, установлены 2 унитаза, раковины для мытья рук, канализация функционирует.

Второй этаж разделен на женскую и мужскую половину.

На женской стороне расположены следующие помещения:

- 1 палата на 4 коек, площадь – 24 кв.м.;

- 1 палата на 9 коек, площадь – 30 кв.м.;

- 1 палата на 3 коек, площадь – 24 кв.м.;

- 4 палаты по 2 койки, площадь – по 16 кв.м.

На мужской половине расположено 5 палат:

- 4 палаты на 19 коек, площадью – по 25 кв.м.;

- 1 палата на 7 коек, площадью – 35 кв.м.

Панели окрашены масляной краской, полы деревянные, окрашены также масляной краской. Все помещения требуют косметического ремонта. Отопление автономное, водяное. Канализация от жилого корпуса, оборудованы 2 выгребные ямы, один из которых от пищеблока.

Пищеблок размещается в отдельном стоящем здании, построенном в 2005г. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, общая площадь – 286 кв.м. Пищеблок состоит из следующих помещений: обеденный зал, производственный цех, моечная, разделочный цех для мяса, рыбы, и кабинет диет.сестры. Оснащение достаточное. Проточное водоснабжение отсутствует. Канализация выгребного типа. В моечной установлена 4-х секционная ванна. Поточность технологического процесса приготовления пищи соблюдается. Выдача готовой продукции проводится только после снятия суточной пробы. Бракеражный журнал и журнал осмотра на гнойничковые заболевания кожи ведется. Всего работников пищеблока – 5 человек.

Хранение пищевых продуктов в отдельно стоящем складском помещении, общей площадью 16 кв.м. Оснащение – 4 холодильника, все в исправном состоянии, функционируют. На все продукты питания имеются сертификаты качества. Оптимальные условия хранения соблюдаются. Питание больных 4-х разовое, разнообразное с учетом пищевой ценности, набору продуктов и химическому составу.

Прачечная совмещена с баней, в отдельно стоящем здании, год постройки – 2005г. Общая площадь – 216 кв.м. В прачечной установлены 4 стиральных машины, 2 из которых в рабочем состоянии. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Смена белья  каждые 7-10 дней. Помещение для хранения чистого белья и гладильная совмещены. Банное помещение имеет отдельный вход. Имеется график проведения банных дней. Смена нательного и постельного белья по мере необходимости и через каждые 7-10 дней. В бане имеется проточное горячее водоснабжение (имеется водонапорная башня на 20 т).

Медицинский пункт размещается в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании, построенном в 2004г., общей площадью 144 кв.м., имеет три кабинета и один изолятор с отдельным входом. Оснащение достаточно. В изоляторе созданы условия для соблюдения личной гигиены, установлен рукомойник. Установлена бактерицидная лампа. Вентиляция отсутствует, проветривание помещений осуществляют с помощью форточек. Освещение - лампы накаливания, оборудованы плафонами. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован.

Вывоз мусора осуществляется своим транспортом еженедельно.

Всего больных 71 человек, основной диагноз «дебилизм». Один больной с диагнозом «Туберкулез» (БК+), был госпитализирован в Республиканский противотуберкулезный диспансер республики, на 28.05.10г. больной выписан в удовлетворительном состоянии и проживает отдельно от других в изоляторе. Женщин – 29, мужчин – 41. По возрасту – 20-29 лет – 19 чел.; 30-39 лет – 28 чел.; 40-49 лет – 11 чел.; 50-59 лет – 7 чел.; 60-69 лет – 2 чел.; 70-79 лет – 2 чел.; старше 80 лет – 1 чел. Штат работников 60 человек, в том числе-1 врач-психиатр, 1 врач – стоматолог, 7-медперсонала, 17-санитарок, остальные тех.персонал.

Профилактические медицинские осмотры с проведением профилактических прививок проводятся своевременно. Проведена диспансеризация всех работников. Журнал формы №60 ведется регулярно, антипедикулезные средства («супер-медифокс») имеются в наличии.

Ранее, по  выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушениям в 2009г. (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, отсутствие площадки для установки мусорных контейнеров, отсутствие профилактических прививок у мед.работников) было составлено 2 материала по ст.6.3., 6.4 КоАП на руководителя учреждения.

По состоянию на 28.05.10г. выявленные в 2009г. нарушения устранены.

В ходе плановых и внеплановых  контрольно-надзорных мероприятии с применением лабораторно-инструментальных исследовании в период 2008-2009г  в отношении  указанных специализированных учреждения по фактам выявленных санитарных  нарушении в части несоблюдения противоэпидемического и дезинфекционного режима, в том числе    несвоевременное  прохождение персоналом  мед осмотров,  нарушение режима ношения специальной  одежды, некачественной текущей уборки  и др. составлено 12 протоколов, по которым вынесены 12 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 13.400  руб.